Практика №1-2

Тема: ОДНОКРАТНІ  ПРЯМІ  ВИМІРЮВАННЯ

Прямими називають вимірювання, які виконані методом безпосередньої оцінки, тобто без перетворення роду і використання відомих залежностей значення шуканої фізичної величини (ФВ).

Результат однократного (одноразового) вимірювання надають у формі:

Х = Хвиміряне ± Δ, δ,

де Х - позначення шуканої фізичної величини в загальному виді,

Хвиміряне - виміряне значення фізичної величини,

Δ - абсолютна похибка, яка має розмірність ФВ Х,

δ - відносна похибка, яку виражають у %.

Похибки прямих вимірювань визначають за метрологічними характеристиками засобів вимірювань (ЗВ), які використовують для здійснення процесу вимірювання, а результат вимірювання отримують, як відлік, по його шкалі (якщо засіб вимірювання є аналоговим) або зчитують з індикатора чи табло (якщо засіб є цифровим).

Метрологічними характеристиками засобів вимірювань (спрощено - вимірювальних приладів) називають такі технічні характеристики, які впливають на результат вимірювання або його похибку.

Основними метрологічними характеристиками ЗВ є:

- діапазон вимірювань (або показань) - нормуюче значення - Хнорм;

- основна похибка ЗВ; виражається у вигляді абсолютної (Δ), відносної (δ) або наведеної (γ) похибки;

- клас точності; виражається у вигляді ±Δ (меж абсолютної похибки), ±δ (меж відносної похибки) або γкл (гама класу), %.

- ціна поділки шкали (для аналогових ЗВ) або дискретність відліку (для цифрових);

- варіація показань (різниця показань в одній і тій самій точці діапазону вимірювань, якщо плавно наближатися до неї з початку і з кінця діапазону вимірювань);

- поріг чутливості (найменше значення ФВ, що подається на вхід ЗВ, яке призводить до помітної зміни вихідного сигналу ЗВ);

- номінальне значення міри (значення величини, передписане мірі або партії мір при виготовленні);

- дійсне значення міри (значення величини, яке відтворює і зберігає міра, отримане шляхом її звірення з більш точним засобом вимірювання).

Міра - засіб вимірювання, який призначений для відтворення та (або) зберігання фізичної величини одного чи декількох заданих розмірів, значення яких виражені в узаконених одиницях і відомі з необхідною точністю.

Формули абсолютних похибок:

= Хвим – Хдійс ;           = Хвим – Хном (для однозначних мір),

де Хвим - виміряне значення,

Хдійс - дійсне значення,

Хном - номінальне значення.

Формули відносних похибок:

= ±∆Хвим · 100%;         = ± (с + d ( ХнормХвим - 1)),  с та d вказані у %,

де Хнорм - нормуюче значення ЗВ (діапазон вимірювання).

Формула наведеної похибки:    γ = ± ∆Хнорм · 100%.

Приклади

Приклад 1. Визначити абсолютну та відносну похибки вимірювання напруги акумулятора за допомогою вольтметру, якщо виміряне значення складає 14,3 В, а номінальне значення є 15 В.

Uвим = 14,3 В         Δ =  Uвим - Uном = 14,3 В - 15 В = - 0,7 В

Uном = 15 В            (абсолютна похибка має знак “+” чи “-” і розмірність ФВ)

Δ - ?            = ± ∆Хвим · 100% = ±-0,7 В14,3 В 100% = ± 4,8951048951 %

δ  - ?                      Виміряне значення відомо з точністю до десятої долі, тому відносну похибку

треба округлити до 1 чи 2 значимих цифр, обто  ≈ ± 4,9 %.

Результат вимірювання: U = 14,3 В ± 0,7 В,  = 4,9 %.

Приклад 2. При повірці амперметру в діапазоні вимірювань від -10 мА до +10 мА в таких точках шкали: -10 мА, -5 мА, 0 мА, +5 мА, +10 мА за допомогою калібратора сили струму і взірце-вого амперметру отримали такі результати вимірювань: -9,94 мА, -5,06 мА, +0,01 мА, +4,98 мА, +9,99 мА відповідно. Визначити абсолютні, відносні та наведені похибки в точках шкали повіреного амперметру. Встановити клас точності повіреного амперметру.

Дійсними значеннями будуть значення шкали повіряємого амперметру, а виміряними значеннями будуть значення взірцевого амперметру. Однак слід мати на увазі, що розрахунок відносних похибок здійснюється відносно значень шкали повіряємого амперметру, так як оцінюються саме його характеристики.

Розв’язок

Визначимо попарно значення абсолютних і відносних похибок:

i = Iвим i – Iдійс i  та   i = ± ∆iIдійсi · 100% (формула відображає, що розраховується похибка повіряємого приладу, а не взірцевого).

1 = -9,94 - (-10) = +0,06 мА;                 1 = ±  0,06 мА10 мА 100% = ± 0,6 %;

2 = -5,06 - (-5) = -0,06 мА;                    2 = ± -0,06 мА5 мА 100% = ± 1,2 %;

3 = 0,01 - 0 = 0,01 мА;                          3 = ± 0,01 мА0 100% = ∞;

4 = 4,98 - 5 = -0,02 мА;                         4 = ± -0,02 мА5 мА 100% = ± 0,4 %;

5 = 9,99 - 10 = -0,01 мА                        5 = ± -0,01 мА10 мА 100% = ± 0,1 %;

Визначимо значення наведених похибок: γ = ± ∆Iнорм · 100%

Спочатку визначимо нормоване значення повіряємого амперметру; це - діапазон вимірювання, який обмежений верхньою та нижньою границями приладу: Iнорм = Iмакс - Iминим = 10 мА - (-10 мА) =  10 мА + 10 мА = 20 мА. Тоді

γ1 = ± 0,06 мА20 мА 100% = ± 0,3%;    	γ2 = ± 0,06 мА20 мА 100% = ± 0,3%;

γ3 = ± 0,01 мА20 мА 100% = ± 0,05%;  	γ4 = ± 0,02 мА20 мА 100% = ± 0,1%;

γ5 = ± 0,01 мА20 мА 100% = ± 0,05%.

Для аналогових приладів клас точності нормують (встановлюють) по максимальній наведеній похибці, значення якої округлюють до найближчого бІльшого значення із стандартного ряду:  (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) · 10р , де р = 1, 0, -1, -2…

Для цифрових приладів класи точності нормують відносною похибкою у вигляді c/d; числа c та d також нормують стандартними із вищенаведеного ряду.

Приклади округлення наведених похибок і нормування класів точності:

γ = 0,016% → γкл = 0,02%,   γ = 0,31% → γкл = 0,4%, γ = 1,1% → γкл = 1,5%

Вочевидь, клас точності для повіреного міліамперметру буде нормуватись по γ3 і  γ5  і становитиме  γкл (гама класу) = 0,05 %  або γкл = 5· 10-2 %.

Зазвичай, знак % при позначенні класів точності приладів не пишуть.

Приклад 3. Визначити, який прилад забезпечить меньше значення максимальної основної відносної похибки при вимірюванні сили струму 14 мА.  №1 - міліамперметр класу точності 1,0 з нижньою границею -20 мА і верхньою + 20 мА або №2 -міліамперметр класу точності 1,5 з верхньою границею діапазону вимірювання  15 мА.

Iвим = 14 мА

- Iнорм = 20 мА - (-20) мА = 40 мА

γкл = 1,0 %

- Iнорм = 15 мА (якщо вказана тільки верхня границя, то нижня дорівнює 0)

γкл = 1,5 %

Розв’язок

Визначимо межі допустимих основних абсолютних похибок для двох приладів:

та

Обчислимо максимальні значення відносних похибок вимірювання:

δ1= ±∆1Івим100% =±0,4мА14мА100% =±2,85742..% ≈±2,86%;

Як бачимо, при вимірюванні сили струму 14 мА меньше значення похибки забезпечить міліамперметр класу 1,5.

Іноді виникає потреба визначити наведену похибку γ результату вимірювання при застосуванні засобу вимірювання, для якого нормована відносна похибка c/d. Для цього визначають абсолютні похибки на початку діапазону вимірювання і по всій шкалі діапазона:

- ∆"0"= d100% Xнорм - абсолютна похибка на початку діапазону вимірювання (умовний “0”);

- ∆Х норм   = ∆"0" + с - d100% Xнорм - абсолютна похибка у всьому діапазоні вимірювання;

- γ = ∆Х норм   Xнорм100% .

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №1

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Определить значение абсолютной и относительной погрешностей результата измерения напряжения, а также относительную погрешность квантования, если показание цифрового вольтметра 7,784 В, его класс точности 0,01/0,05 и предел измерения 10 В.

Задача 2. При поверке меры сопротивления – катушки сопротивления, номинальное сопротивление которой 10000 Ом, с помощью моста постоянного тока получено значение Rx = 9998,85 Ом. Погрешность моста оценивается по формуле: δх = ± (0,02 + 0,05/Rх), %. Определить значение абсолютной погрешность результата измерения сопротивления, относительную погрешность меры и класс её точности.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №2

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Имеются два цифровых вольтметра с одинаковым диапазоном измерения 0 … 10 В: вольтметр V1 класса 0,2/0,1; вольтметр V2 класса 0,25. Определить, какой из приборов обеспечит более высокую точность измеряемого напряжения порядка 5,5 В.

Задача 2. Сопротивление резистора измеряли с помощью моста постоянного тока. Измеренное значение оказалось 2486,5 Ом. Основная относительная погрешность измерения не превышает значений, определяемых по формуле: δ = ± (0,05 + 0,3/Rх), %, где Rх - измеренное сопротивление, Ом. Определить наибольшую абсолютную погрешность измерения сопротивления.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №3

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. При поверке рабочего вольтметра получены значения Vх  - поверяемого и V0 - эталонного вольтметров. Оценить максимальные значения абсолютной, относительной погрешностей и класс точности вольтметра.

| Vх , В | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0, В | -0,05 |  | 9,95 |  | 20,01 |  | 30,03 |  | 40,05 |  | 50,12 |
| Δ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2. Мостом переменного тока в нормальных условиях измерена ёмкость конденсатора: Сх = 32 пФ. Основная относительная погрешность измерения мостом определяется по формуле: δ = ± (0,5 + 1,0/Сх), %, где Сх - измеренное значение ёмкости в пФ. Определить абсолютную погрешность измерения ёмкости.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №4

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Измерено напряжение вольтметром класса точности 0,2/0,15 с пределом 0… 250 В, показание вольтметра составило 228,55 В. Определить  абсолютную и относительную погрешности измеренного значения напряжения.

Задача 2. Напряжение на источнике ЭДС измерено потенциометром ППТВ-1 с максимальным значением 1,2 В. Основная относительная погрешность потенциометра определяется по формуле: δ = ± (300 + 4·Uном/Uх)·10-4, %, где Uх – измеренное значение, В, а показание составило 1,08215 В. Определить абсолютную погрешность измеренного значения.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №5

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. При измерении значения однозначной меры индуктивности с номинальным значением 100 мГн на индикаторе измерителя отметили значение 102,1 мГн. Определить значения абсолютной, относительной и приведенной погрешностей результата измерения, а также поправку меры, если пределы шкалы 0,1…300 мГн и основная относительная погрешность определяется по формуле: δ = ± (0,1 + 5/Lх), %, где Lх – измеренное значение индуктивности в мкГн.

Задача 2. Определить основные (абсолютную и относительную) погрешности измерения напряжения, если измеренное значение составило 195,4 В на пределе 0…500 В, а класс точности вольтметра 2,0.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №6

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Напряжение источника питания измеряется одновременно двумя приборами: цифровым вольтметром (показание – 1,315 В) и потенциометром (показание – 1,324277 В). Определить погрешности измерения напряжения источника питания для каждого случая, если приборы имеют следующие характеристики: вольтметр класса 0,1/0,1 с пределом измерения 1,6 В, а потенциометр класса 0,005 с пределом основной допускаемой погрешности, определяемой по формуле: Δ = ± (50·Ux + 0,04)·10-6 В. Сделать вывод о качестве измерений (какой прибор точнее).

Задача 2. С помощью моста переменного тока измерено значение тангенса угла потерь бумажного конденсатора: tgδхизм = 0,00083. Основная максимальная абсо-лютная погрешность измерения тангенса угла потерь определяется по формуле: Δtgδх = ± (0,051·tgδХ + 0,2·10-4). Определить значения максимальных абсолютной и относительной погрешностей измерения tgδх.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №7

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Определить абсолютную и относительную погрешности результата измерения напряжения вольтметром с диапазоном измерения 0…5 В и классом точности 0,15/0,05. Измеренное значение  равно 0,5255 В.

Задача 2. Оценить значение абсолютной и относительной погрешностей измерения частоты цифровым частотомером, если показание 9290,16 Гц, предел измерения 10 кГц, время измерения Т0 = 10 с, а погрешность меры А = 2·10-6. Максимальная относительная погрешность частотомера определяется формулой: δ = ± (А + (1/Т0) fизм).

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №8

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Определить предельные значения абсолютной, относительной и приведенной погрешностей результата измерения напряжения цифровым вольтметром класса 0,5/0,25, если отсчет показаний 1,428 В на пределе измерения 0,05 … 1,60 В.

Задача 2. С помощью моста переменного тока получено значение индуктивности катушки Lх = 25,3 мГн. Предел основной относительной погрешности моста не превышает: δ = ± (0,5 + 3/Lх), %, где Lх - измеренное значение, мкГн. Определить значение наибольшей основной абсолютной погрешности индуктивности.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №9

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. При измерении силы тока с помощью многопредельного вольтметра с диапазоном от -100 до +100 делений показание составило -65 делений. Определить измеренные значения напряжения и выбрать диапазон прибора, в котором необходимо провести измерение, чтобы измеренное значение было определено с наименьшей погрешностью: 1-й диапазон с пределами -10…+10 В и γкл = 1,0;  2-й диапазон с пределами - 20…0…+20 В и γкл = 1,5.

Задача 2. Измерение сопротивления номинального значения 1,2 кОм выполнили с помощью одинарного моста постоянного тока класса 1,0 при нормальных условиях. Результат измерения составил 1182 Ом. Определить основные абсолютную и относительную погрешности результата измерения, если относительная погрешность моста определяется по формуле:

δ = ± (1 + 2/Rх), %, где Rх – результат измерения в Ом.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №10

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. Оценить погрешность результата измерения силы тока цифровым амперметром класса 0,05/0,15 на пределе 10 мА, если показание 7,8906 мА.

Задача 2. Классы точности двух вольтметров одинаковы и равны 1,5, а верхние пределы измерения различны: первого – 50 В, а второго – 30 В. Определить соотношение, при котором будут находиться наибольшие значения абсолютных погрешностей результатов измерений, полученных с помощью этих вольтметров.

Контрольна робота №1 з дисципліни

«Основи метрології та стандартизації»

Студента(-ки) ___ гр. __________________, ____________.        Варіант №11

Прізвище, ініціали                    Дата написання

Задача 1. При поверке рабочего амперметра получены значения поверяемого (Iх)  и эталонного (I0) амперметров. Оценить максимальные значения абсолютной, относительной погрешностей и класс точности амперметра.

| Iх , A | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0, A | +0,05 | 0,98 | 1,45 | 1,93 | 2,45 | 3,02 | 3,53 | 4,05 | 4,56 | 5,08 |
| Δ, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2. Измерено напряжение цифровым вольтметром класса точности 0,25/0,15 с пределом 0… 300 В, показание вольтметра составило 75,12 В. Определить абсолютную и относительную погрешности результата измерения.